###### PUBLIACQUA S.P.A - FIRENZE

## AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIF. 315/13 –

Comunicazione n. 1

Con la presente Publiacqua S.p.A. chiarisce, in relazione all’ Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul proprio sito in data 29/05/13 e relativo alla realizzazione dei lavori di “Potenziamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Seano”, i seguenti punti:

1) La scelta della tecnologia della ultrafiltrazione a fibra cava risponde ad una precisa necessità del Committente che intende avvalersi della capacità massima offerta dai sistemi MBR (Membrane Bio-Reactor) nella filtrazione di componenti batteriologiche e virali considerato che la porosità delle membrane in ultrafiltrazione consente di raggiungere un diametro tra 0.01 e 0.1 micron. Tale porosità permette di trattenere numerosi microrganismi in  particolare l'Escherichia Coli il quale dovrà rientrare ampiamente nei limiti consigliati del D.Lgs. 152/06 senza ausilio di ulteriori trattamenti.  La scelta della tecnologia in ultrafiltrazione a fibra cava è supportata da:

a) studio eseguito da Publiacqua nel 2005 in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale della Università di Firenze presso l'impianto in oggetto con gli stessi liquami che il depuratore dovrà trattare;

b) limitato ingombro per unità di superficie utile, riferito alla vasca in questione che consentono di massimizzare l'utilizzo dei volumi esistenti lasciando volumi ulteriori per ampliamenti dell'impianto futuri senza inficiarne la scalabilità. Questa condizione rappresenta un forte vincolo per la realizzazione dell'ampliamento tenuto conto che l'area impiantistica non è ulteriormente ampliabile.

Pertanto non sono ammesse membrane di microfiltrazione.

2) Sono state richieste le referenze di installazione poiché si vuole che l’impresa che realizzerà i lavori  possieda esperienza tecnica di realizzazione specifica di questa tecnologia a maggiore garanzia del Committente.

3) Si sottolinea che il soggetto concorrente potrebbe essere unico e coincidente con il produttore della membrana salvo che disponga delle qualificazioni SOA e delle referenze richieste.

Il Dirigente

Acquisti, Appalti e Assicurazioni

(Dott. Ing.Andrea De Caterini)